## B招标工程量清单封面
| 第31届世界大学生夏季运动会击剑项目场馆建设改造项目 -建筑声学系统 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： | 成都市西汇投资有限公司
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 建筑声学
第31届世界大学生夏季运动会击剑项目场馆建设改造项目-建筑声学系统
序号 | 名称 | 区域 | 规格、型号及相关要求 | 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 定制空间吸声体（顶部） | 决赛TRUSS架上部 | 根据现场实际规划确定模块数量,定制2500mm*500mm*50mm吸声模块。 1.空间吸声体(A级)，测试满场混响时间须低于国标1.8s的要求 2.吸声体钢支架综合考虑在单价中 3.吸声体经卡箍固定于桁架上,具体安装位置及安装间距,依据现场实际情况调整,可固定在正上方,也可固定在侧面 4.施工完成后的样式、规格及测试混响反应时间等内容须满足声学相关规范及要求 5.综合单价包含高空作业费，措施费等全部工作内容 6.本清单工程量为吸声模块覆盖的水平（垂直）投影面积计算，如有重叠、交叉等，不展开计算。结算工程量如果超出清单工程量，按清单工程量计算；结算工程量若低于清单工程量，按实际结算。 | 平方米 | 1200
2 | 定制空间吸声体（顶部及侧墙） | 预赛TRUSS架上部及侧墙 | 根据现场实际规划确定模块数量,定制2500mm*500mm*50mm吸声模块。 1.空间吸声体(A级)，测试满场混响时间须低于国标1.8s的要求 2.吸声体钢支架综合考虑在单价中 3.吸声体经卡箍固定于桁架上,具体安装位置及安装间距,依据现场实际情况调整,可固定在正上方,也可固定在侧面 4.施工完成后的样式、规格及测试混响反应时间等内容须满足声学相关规范及要求 5.综合单价包含高空作业费，措施费等全部工作内容 6.本清单工程量为吸声模块覆盖的水平（垂直）投影面积计算，如有重叠、交叉等，不展开计算。结算工程量如果超出清单工程量，按清单工程量计算；结算工程量若低于清单工程量，按实际结算。 | 平方米 | 1100
| 合计 | [5 empty] | 0
注：1、本表中综合单价为全费用综合包干单价，包含但不限于材料费（含材料费、搬运费、采保费、包装费、上下车费、开箱检验等到施工现场所有涉及的费用）、安装费、机械费、人工费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费、税金、不可预见费用、配合费、二次深化设计及设计费用及其他费用等所有涉及本工程材料采购、安装、调试、验收完成所涉及的所有综合费用。请投标人根据踏勘现场实际情况,材料的配置情况综合考虑所有的费用；吸声模块的组成内容包含并不限于上表内容，投标人需根据清单中所列规格、型号及相关要求进行深化设计并自主报价。破墙、开槽、开洞、修补、修复、使用单位人员设备操作管理培训、人员培训及派专业人员驻守现场等涉及的费用，投标人均应综合考虑在综合单价中。
2、本表中相关材料（原材料、半成品、成品）运到施工现场后，请投标人根据业主的使用要求安装到位。
3、本表中相关的设备及材料需要验收、调试等的请提供相应的验收、调试报告及合格证书等资质资料。
4、上述设备及材料应使用优质产品，且满足使用要求、安全效果等。
5、本清单项目的内容均应满足设计及并满足设计规范、验收规范及建设单位与相关部门全部使用要求及使用效果。
6、投标人应综合考虑本项目的特殊性，中标后不因任何原因调增综合单价。
7、中标人进场后，根据项目的实际情况进行二次深化（优化）设计，并满足设计及设计规范、验收规范及建设单位与相关部门（含大运会主委会）全部使用要求及使用效果等，结算时不因深化（优化）设计原因调增综合单价。